ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP CUỐI HKI MÔN CÔNG NGHỆ LỚP 12

Câu 1: Mạng điện sản xuất quy mô nhỏ là mạng điện có công suất tiêu thụ điện năng như thế nào?

A. Từ vài chục đến vài trăm KW.

B. Từ vài trăm KW đến vài chục KW.

C. Chỉ tiêu thụ công suất vài chục KW.

D. Chỉ tiêu thụ công suất vài trăm KW.

Câu 2: Mạng điện sản xuất quy mô nhỏ lấy điện từ

A. lưới điện phân phối để cung cấp cho tải.

B. lưới điện truyền tải để cung cấp cho tải.

C. lưới điện tăng áp để cung cấp cho tải.

D. lưới điện hạ áp để cung cấp cho tải.

Câu 3: Một trong các đặc điểm của mạng điện sản xuất quy mô nhỏ:

A. Tải phân bố tập trung. 		B. Tải phân bố nhỏ lẻ.

C. Tải phân bố rời rạc. 		D. Tải là các máy biến áp tăng áp.

Câu 4: Đặc điểm nào sau đây không phải là đặc điểm của mạng điện sản xuất quy mô nhỏ

A. Công suất tiêu thụ từ vài chục KW đến vài trăm KW

B. Tải phân bố phân tán

C. Mạng điện cho thiết bị sản xuất và chiếu sáng hoạt động độc lập

D. Sử dụng lưới điện hạ áp.

Câu 5: Đặc điểm nào sau đây không phải là đặc điểm của mạng điện sản xuất quy mô nhỏ

A. công suất tiêu thụ từ vài chục KW đến vài trăm KW

B. Tải phân bố tập trung

C. Mạng điện cho thiết bị sản xuất và chiếu sáng hoạt động độc lập

D. Sử dụng lưới điện truyền tải

Câu 6: Đâu là đặc điểm của mạng điện điện sản xuất quy mô nhỏ?

A. Dùng 1 máy biến áp riêng hoặc lấy điện từ đường dây hạ áp có điện áp dây/pha là 380/220V

B. Tải phân bố rải rác

C. Mạng điện sản xuất quy mô nhỏ lấy điện từ lưới điện truyền tải

D. Mạng điện cho thiết bị sản xuất và chiếu sáng hoạt động phụ thuộc lẫn nhau

Câu 7: Một trong các đặc điểm của mạng điện sản xuất quy mô nhỏ.

A. Dùng một máy biến áp riêng hoặc lấy điện từ đường dây hạ áp có điện áp dây/pha là 380/220V.

B. Dùng một máy biến áp chung hoặc lấy điện từ đường dây hạ áp có điện áp dây/pha là 380/220V.

C. Dùng một máy biến áp chung hoặc lấy điện từ đường dây tăng áp có điện áp dây/pha là 380/220V.

D. Dùng một máy biến áp riêng hoặc lấy điện từ đường dây hạ áp có điện áp dây/pha là 220/380V.

Câu 8: Tải của mạng điện sản xuất quy mô nhỏ là

A. các loại động cơ điện, thiết bị điện, các thiết bị chiếu sáng. 		B. máy tăng áp.

C. máy hạ áp. 							D. tủ phân phối tổng.

Câu 9: Đâu không phải là tải của mạng điện sản xuất quy mô nhỏ.

A. Máy biến áp hạ áp 			B. Máy khoan

C. Máy tiện 					D. Máy hàn

Câu 10: Thiết bị nào sau đây là tải tiêu thụ của mạng điện sản xuất quy mô nhỏ?

A. Tủ phân phối				C. Tủ chiếu sáng

C. Máy biến áp hạ áp			D. máy CNC

Câu 11: Mạng điện sản xuất quy mô nhỏ có sơ đồ cấu trúc chung theo thứ tự:

A. trạm biến áp, tủ phân phối tổng, tủ điện phân phối nhánh, tủ điện động lực, tủ điện chiếu sáng và dây cáp điện.

B. trạm biến áp, tủ điện phân phối nhánh, tủ điện động lực, tủ điện chiếu sáng và dây cáp điện.

C. trạm biến áp, tủ phân phối tổng, tủ điện động lực, tủ điện chiếu sáng và dây cáp điện.

D. trạm biến áp, tủ phân phối tổng, tủ điện phân phối nhánh, tủ điện động lực, tủ điện chiếu sáng.

Câu 12: Trong sơ đồ cấu trúc chung của mạng điện sản xuất quy mô nhỏ vị trí của trạm biến áp hạ áp nằm ở đâu?

A. Sau lưới điện phân phối 22kV hoặc 35kV, trước tủ điện phân phối tổng.

B. Sau tủ điện phân phối tổng, trước lưới điện phân phối 22kV.

C. Sau tủ điện phân phối tổng, tủ điện phân phối nhánh.

D. Sau tủ điện phân phối nhánh và các tủ động lực.

Câu 13: Trong sơ đồ cấu trúc chung của mạng điện sản xuất quy mô nhỏ vị trí của tủ điện phân phối tổng nằm ở đâu?

A. Sau trạm hạ áp, trước tủ điện phân phối nhánh.

B. Sau trạm hạ áp, trước lưới điện.

C. Sau lưới điện và tủ điện phân phối nhánh.

D. Sau tủ điện phân phối nhánh và tủ chiếu sáng.

Câu 14: Trong sơ đồ cấu trúc chung của mạng điện sản xuất quy mô nhỏ vị trí của tủ điện phân phối nhánh nằm ở đâu?

A. Sau trạm hạ áp, trước tủ điện phân phối tổng.

B. Sau trạm hạ áp, trước lưới điện.

C. Sau lưới điện phân phối, trước tủ phân phối tổng

D. Sau tủ điện phân phối tổng và trước tủ chiếu sáng và tủ động lực.

Câu 15: Trạm biến áp trong mạng điện sản xuất quy mô nhỏ có vai trò là gì?

A. Hạ áp từ lưới điện phân phối 22kV hoặc 35kV xuống điện áp hạ áp 380V/ 220V.

B. Hạ áp từ lưới điện truyền tải xuống lưới điện phân phối

C. Lấy điện từ đường dây hạ áp để phân phối cho các tủ điện phân nhánh

D. Hạ áp từ tủ phân phối tổng đến tủ phân phối nhánh

Câu 16: Thiết bị nào lấy điện từ đường hạ áp 380V/ 220V của máy biến áp trong mạng điện sản xuất quy mô nhỏ để phân phối cho các tủ điện phân phối nhánh ở các phân xưởng sản xuất?

A. Trạm biến áp. 				B. Tủ điện phân phối tổng.

C. Tủ điện phân phối nhánh 		D. Tủ điện động lực.

Câu 17: Tủ điện phân phối tổng bao gồm  các thiết bị

A. đóng - cắt nguồn điện cấp điện cho các nhánh và bảo vệ mạng điện khi xảy ra quá tải, ngắn mạch, thường sử dụng các aptomat.

B. đóng - cắt nguồn điện cấp điện cho các hệ thống chiếu sáng và bảo vệ mạng điện khi xảy ra quá tải, ngắn mạch, thường sử dụng các aptomat.

C. đóng - cắt nguồn điện cấp điện cho các tủ điện động lực và bảo vệ mạng điện khi xảy ra quá tải, ngắn mạch, thường sử dụng các aptomat.

D. đóng - cắt nguồn điện cấp điện cho các tủ điện động lực, tủ điện chiếu sáng và bảo vệ mạng điện khi xảy ra quá tải, ngắn mạch, thường sử dụng các aptomat.

Câu 18: Tủ điện được đặt ở trạm biến áp, có vai trò lấy điện từ đường dây hạ áp 380/220V của máy biến áp để phân phối cho các tủ điện phân phối nhánh ở các xưởng sản xuất là loại tủ điện nào?

A. Tủ điện phân phối tổng			B. Tủ điện phân phối nhánh

C. Tủ điện động lực				D. Tủ điện chiếu sáng

Câu 19: Tủ điện phân phối nhánh có vai trò

A. Lấy điện từ tủ điện phân phối tổng để phân phối tiếp cho các tủ điện động lực và tủ điện chiếu sáng trong phân xưởng.

B. Lấy điện từ tủ điện phân phối tổng để phân phối tiếp cho các tải tiêu thụ trong phân xưởng.

C. Lấy điện từ tủ điện phân phối tổng để phân phối tiếp cho các hệ thống chiếu sáng trong phân xưởng.

D. Lấy điện từ đường hạ áp để phân phối tiếp cho các tủ điện động lực và tủ điện chiếu sáng trong phân xưởng.

Câu 20: Tủ điện được đặt ở phân xưởng sản xuất, có vai trò lấy điện từ tủ điện phân phối tổng để phân phối tiếp cho các tủ động lực và tủ chiếu sáng trong phân xưởng là loại tủ điện nào?

A. Tủ điện phân phối tổng			B. Tủ điện phân phối nhánh

C. Tủ điện động lực				D. Tủ điện chiếu sáng

Câu 21.  Mạng điện hạ áp dùng trong sinh hoạt ở Việt Nam có:

A. Điện áp 220V, tần số 50Hz

B. Điện áp 220V, tần số 60Hz

C. Điện áp 110V, tần số 50Hz

D. Điện áp 110V, tần số 60Hz

Câu 22. Mạng điện hạ áp dùng trong sinh hoạt có nhiệm vụ truyền tải năng lượng điện từ trạm biến áp hạ áp đến thiết bị điện nào trong hệ thống điện gia đình?

A. Máy biến áp hạ áp

B. Tủ điện phân phối tổng

C. Tủ điện phân phối nhánh

D. Công tơ điện

Câu 23. Điện áp đầu ra của trạm biến áp để cung cấp cho các hộ gia đình là bao nhiêu?

A. 440/220V

B. 440/110V

C. 380/220V

D. 380/110V

Câu 24. Thiết bị nào thường được sử dụng để bảo vệ trong tủ điện phân phối tổng?

A. Cầu chì

B. Aptomat

C. Biến áp

D. Công tơ điện

#### Câu 25. Sai số cho phép về điện áp và tần số của mạng điện hạ áp dùng trong sinh hoạt là bao nhiêu?

A. Điện áp: không quá ± 10%; tần số: không quá ± 10%

B. Điện áp: không quá ± 5%; tần số: không quá ± 5%

C. Điện áp: không quá ± 1.5%; tần số: không quá ± 1.5%

D. Điện áp: không quá ± 2.5%; tần số: không quá ± 2.5%

Câu 26. Thiết bị nào sau đây không thuộc mạng điện hạ áp dùng trong sinh hoạt?

A. Máy biến áp hạ áp

B. Tủ điện phân phối tổng

C. Tủ điện phân phối nhánh

D. Máy giặt

Câu 27. Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về mạng điện sinh hoạt trong gia đình?

A. Mạng điện sinh hoạt trong gia đình là mạng điện 2 pha vì nguồn điện có 2 dây

B. Điện áp 220V của mạng điện sinh hoạt trong gia đình là điện áp pha

C. Các thiết bị điện trong gia đình ở Việt Nam thường có điện áp định mức 220V

D. Mạng điện gia đình được kết nối từ công tơ điện với đường rẽ nhánh của mạng điện hạ áp

Câu 28. Ở mạng điện hạ áp dùng trong sinh hoạt, tủ điện phân phối tổng có nhiệm vụ?

A. Lấy điện 380/220V cung cấp cho máy biến áp hạ áp

B. Lấy điện từ đường dây trung áp cung cấp cho máy biến áp hạ áp

C. Lấy điện hạ áp 380/220V phân phối cho các tủ điện phân phối khu vục

D. Lấy điện từ tủ điện phân phối khu vực phân phối tiếp cho các hộ gia đình

Câu 29. Lợi ích của việc sử dụng mức điện áp 220V trong mạng điện hạ áp dùng trong sinh hoạt?

A. Không làm tổn thất điện năng

B. Dễ dàng lắp đặt và bảo trì

C. Đảm bảo an toàn cao hơn cho người dùng

D. Phù hợp với tiêu chuẩn của nhiều quốc gia trên thế giới

Câu 30. Trong hệ thống điện sinh hoạt, tại sao các hộ gia đình không được mắc nối tiếp?

A. Để không tổn thất điện năng

B. Để đảm bảo mỗi hộ gia đình nhận được điện áp ổn định

C. Để tiết kiệm chi phí dây dẫn

D. Để dễ dàng kiểm tra và bảo trì

Câu 31. Điền vào chỗ chấm: Hệ thống điện trong gia đình có nhiệm vụ phân phối điện năng từ ………..cho các tải tiêu thụ là các thiết bị sử dụng điện trong gia đình?

A. mạng điện hạ áp.

B. điện lưới cao áp.

C. từ máy phát điện.

D. từ máy biến dòng.

Câu 32. Đâu không phải là thành phần trong cấu trúc của hệ thống điện trong gia đình?

A. Máy phát điện.

B. Thiết bị đóng- cắt và đo lường điện.

C. Tủ điện tổng.

D. Tủ điện nhánh.

Câu 33. Thiết bị điện có nhiệm vụ bảo vệ chống quá tải, đóng hoặc cắt nguồn điện từ lưới điện hạ áp cấp cho hệ thống điện qua thiết bị đo lường điện?

A. Thiết bị đóng- cắt nguồn điện.

B. Tủ điện tổng.

C. Tủ điện nhánh.

D. Dây dẫn điện.

Câu 34. Thiết bị điện có chức năng đo lượng điện năng tiêu thụ trong hệ thống điện là?

A. Công tơ điện.

B. Công tắc điện.

C. Dây dẫn điện.

D. Bình nóng lạnh.

Câu 35. Thiết bị đóng – cắt và đo lường điện thường được đặt ở đâu?

A. Trong tủ điện ngoài trời.

B. Trong tủ điện trong nhà.

C. Được đặt trong các phòng hoặc tầng nhà.

D. Được đặt ngầm trong tường.

Câu 36. Sơ đồ nguyên lí hệ thống điện trong gia đình không có đặc điểm nào sau đây?

A. Thể hiện hoạt động và cách kết nối giữa các thiết bị trong hệ thống điện.

B. Không chỉ rõ vị trí lắp đặt cụ thể của các thiết bị trong hệ thống điện.

C. Không cung cấp thông tin chi tiết về khoảng cách đường dây nối giữa các thiết bị.

D. Dùng để dự trù nguyên vật liệu, thi công lắp đặt và khắc phục sự cố điện.

Câu 37. Bước 1 trong quy trình vẽ sơ đồ nguyên lí của hệ thống điện là?

A. Chọn các thiết bị điện phù hợp.

B. Xác định vị trí lắp đặt của từng thiết bị.

C. Xác định mục đích và yêu cầu của mạch điện.

D. Thiết kế sơ đồ kết nối các thiết bị.

Câu 38. Bước 2 trong quy trình vẽ sơ đồ nguyên lí của hệ thống điện là?

A. Xác định mục đích và yêu cầu của mạch điện.

B. Phân tích mỗi liên hệ điện của các phần tử trong hệ thống điện.

C. Vẽ sơ đồ nguyên lí hệ thống điện.

D. Đo đạc công suất tiêu thụ của mạch điện

Câu 39. Bước thứ 3 trong quy trình vẽ sơ đồ nguyên lí của hệ thống điện là gì?

A. Xác định mục đích, yêu cầu của mạch điện.

B. Vẽ sơ đồ nguyên lí hệ thống điện.

C. Đo đạc công suất tiêu thụ của mạch điện

D. Phân tích mỗi liên hệ điện của các phần tử trong hệ thống điện.

Câu 40. Sơ đồ lắp đặt trong hệ thống điện được sử dụng chủ yếu cho mục đích gì?

A. Đo đạc điện năng tiêu thụ của từng thiết bị

B. Xác định vị trí lắp đặt cụ thể của từng thiết bị điện

C. Biểu thị rõ khoảng cách giữa các điểm nối trong hệ thống

D. Dự trù nguyên vật liệu, thi công lắp đặt và xử lý sự cố điện

Câu 41. Tủ điện tổng có nhiệm vụ bảo vệ chống quá tải và đóng – cắt nguồn điện từ

A. công tơ điện cấp cho hệ thống điện và các mạch nhánh.

B. mạch nhánh cấp cho hệ thống chiếu sáng, điều hòa nhiệt độ.

C. tủ điện nhánh cấp cho tải.

D. nguồn điện đến tải tiêu thụ.

Câu 42. Tủ điện nhánh trong các tầng nhà hoặc các phòng có chức năng chính là gì?

A. Điều khiển hệ thống điều hòa nhiệt độ.

B. Cung cấp nguồn điện cho toàn bộ tòa nhà.

C. Bảo vệ chống quá tải và đóng cắt nguồn điện cho mạch nhánh cấp cho các thiết bị điện.

D. Lắp đặt các thiết bị an ninh trong nhà.

Câu 43. Công tắc có nhiệm vụ bảo vệ đóng – cắt nguồn điện từ

A. công tơ điện cấp cho hệ thống điện và các mạch nhánh.

B. mạch nhánh cấp cho hệ thống chiếu sáng, điều hòa nhiệt độ.

C. tủ điện nhánh cấp cho tải thường là các đèn chiếu sáng, bình nóng lạnh.

D. nguồn điện đến tải tiêu thụ.

Câu 44. Dây dẫn điện có vai trò gì trong hệ thống điện?

A. Kết nối các thành phần, thiết bị trong mạng lưới điện và truyền tải điện năng từ nguồn điện đến tải tiêu thụ.

B. Giảm điện áp của nguồn điện để phù hợp với các thiết bị tiêu thụ.

C. Lưu trữ năng lượng điện để sử dụng khi cần thiết.

D. Tạo ra điện năng từ năng lượng mặt trời.

Câu 45 : Trong hệ thống điện trong nhà thì dây dẫn điện có thể được lắp đặt như thế nào?

A. Chỉ có thể đi ngầm trong tường.

B. Chỉ có thể đi nổi trên tường.

C. Có thể đi nổi hoặc ngầm trong tường.

D. Không được lắp đặt trong tường.

Câu 46: Quan sát hình 8.3, hãy cho biết tủ điện ngoài trời gồm các thiết bị nào?

A. Aptomat nguồn và công tơ điện.

B. Ổ cắm điện và công tắc ba cực.

C. Cầu chì và quạt trần.

D. Đèn huỳnh quang và ổ cắm.

Câu 47. Quan sát hình 8.3, hãy cho biết điều hòa nhiệt độ được cấp điện trực tiếp từ đâu?

A. Aptomat nhánh.

B. Ổ cắm điện.

C. Cầu chì.

D. Aptomat tổng.

Câu 48. Đâu là bước đầu tiên trong quy trình vẽ sơ đồ lắp đặt của hệ thống điện trong gia đình?

A. Dựa vào sơ đồ nguyên lý và vị trí các thiết bị điện trong hệ thống, thống kê số lượng các thiết bị điện, phần tử đóng cắt, bảo vệ và cấp nguồn.

B. Xác định vị trí của các tải tiêu thụ trong gia đình, đảm bảo phù hợp công năng sử dụng.

C. Vẽ đường dây dẫn kết nối các thiết bị và phần tử mạch điện với nguồn điện.

D. Xác định vị trí các bảng điện, công tắc, thiết bị điều khiển trong hệ thống điện.

Câu 49. Hãy cho biết trên sơ đồ của các hệ thống điện có kí hiệu như hình bên là đang nói đến thiết bị nào sau đây?

A. Aptomat.

B. Chuông điện.

C. Công tắc 2 cực.

D. Cầu chì.

### Câu 50. Hãy cho biết trên sơ đồ điện mà có kí hiệu  như hình dưới đây là của thiết bị nào sau đây?

A. Đèn sợi đốt.

B. Điều hòa nhiệt độ.

C. Công tắc 2 cực.

D. Quạt trần.

Câu 51. Các thiết bị điện được sử dụng phổ biến trong mạng điện gia đình gồm:

A.công tơ điện, aptomat, cầu dao, công tắc, ổ cắm, bóng đèn.

B.quạt điện, bóng đèn, cầu dao, công tắc, ổ cắm, dây dẫn điện.

C.công tơ điện, aptomat, cầu dao, công tắc, ổ cắm, dây dẫn điện.

D.bóng đèn, quạt điện, ấm điện, bàn là, nồi cơm điện, tủ lạnh.

Câu 52. Công tơ điện một pha có công dụng:

A.đo công suất mạch điện một chiều.

B.đo công suất mạch điện xoay chiều.

C.đo lượng điện năng tiêu thụ trong mạch điện một chiều.

D.đo lượng điện năng tiêu thụ trong mạch điện xoay chiều 1 pha.

Câu 53. Công tơ điện một pha có điện áp định mức:

A.110V.

B.220V.

C.380V.

D.480V.

Câu 54. Chức năng của cầu dao điện là gì?

A.Đóng cắt điện bằng tay.

B.Đóng cắt điện tự động.

C.Đóng cắt điện bằng tay và bảo vệ mạch điện.

D.Đóng cắt điện tự động và bảo vệ mạch điện.

Câu 55. Công tắc điện được sử dụng trong các ứng dụng nào sau đây?

A.điều khiển bóng đèn.

B.điều khiển động cơ điện.

C.điều khiển dòng điện qua tivi.

D.điều khiển dòng điện qua máy giặt

Câu 56. Trên bảng điện ở gia đình thường có:

A.Aptomat, công tắc, ổ cắm điện.

B.Công tơ, aptomat, ổ cắm điện.

C.Aptomat, cầu dao, đèn huỳnh quang.

D.Cầu dao, cầu chì, công tắc quạt.

Câu 57. Dây dẫn điện có chức năng:

A. kết nối các thiết bị trong mạng điện và dẫn điện từ nguồn tới tải tiêu thụ.

B. đóng cắt điện cho các đồ dùng điện, thiết bị điện công suất nhỏ.

C. kết nối nguồn điện với các thiết bị tiêu thụ điện.

D. đóng cắt điện và tự động cắt điện để bảo vệ quá tải, ngắn mạch cho mạch điện.

Câu 58. Công tắc điện có chức năng:

A. đóng cắt điện cho các đồ dùng điện, thiết bị điện công suất nhỏ.

B. kết nối các thiết bị trong mạng điện và dẫn điện từ nguồn tới tải tiêu thụ.

C. kết nối nguồn điện với các thiết bị tiêu thụ điện.

D. đóng cắt điện và tự động cắt điện để bảo vệ quá tải, ngắn mạch cho mạch điện.

Câu 59. Hệ số công suất của tải có động cơ thường có giá trị là:

A. Cos φ = 0,8

B. Cos φ = 1,0

C. Cos φ = 8

D. Cos φ = 1

Câu 60. Công tắc thường được sử dụng trong hệ thống điện gia đình, tương đối nhỏ gọn, điều khiển bóng đèn và

A. không có chức năng bảo vệ hệ thống điện.

B. có chức năng bảo vệ hệ thống điện.

C. kết nối các thiết bị trong mạng điện.

D. dẫn điện từ nguồn tới tải

Câu 61. Hệ số an toàn cho tải không có động cơ là:

A. hat = 1,2.

B. hat = 2,0.

C. hat = 2,5.

D. hat = 12.

Câu 62. Hệ số an toàn cho tải có động cơ là:

A. hat  từ  2,0 đến 2,5.

B. hat  từ  1,2  đến 2,0.

C. hat  từ  1,2  đến 2,5.

D. hat  từ  1,2 đến 5,2.

Câu 63. Thông số kĩ thuật của dây dẫn điện gồm:

A. điện áp định mức và tiết diện dây dẫn.

B. điện áp định mức và dòng điện định mức.

C. công suất định mức và dòng điện định mức.

D. điện áp định mức và công suất định mức.

Câu 64. Thiết bị đóng-cắt và tự động cắt điện bảo vệ quá tải được sử dụng phổ biến trong hệ thống điện gia đình đó là:

A. Aptomat.

B. Công tắc điện hai cực.

C. Cầu dao đóng-cắt bằng tay.

D. Cầu chì.

Câu 65. Thiết bị nào dưới đây KHÔNG thuộc thiết bị điện được sử dụng phổ biến trong mạng điện gia đình?

A. Tủ lạnh.

B. Aptomat.

C. Công tắc điện.

D. Dây dẫn điện.

Câu 66. Quan sát hình bên, em hãy cho biết tên của thiết bị điện trong hệ thống điện gia đình?

A. Công tắc.

B. Cầu dao điện.

C. Aptomat.

D. Dây dẫn điện.

Câu 67. Quan sát hình bên, em hãy cho biết tên của thiết bị điện trong hệ thống điện gia đình?

A. Aptomat.

B. Cầu dao điện.

C. Công tắc.

D. Dây dẫn điện.

Câu 68. Quan sát hình bên, em hãy cho biết tên của thiết bị điện trong hệ thống điện gia đình?

A. Dây dẫn điện.

B. Cầu dao điện.

C. Công tắc.

D. Aptomat.

Câu 69. Trong thực tế, trên cầu dao điện, người ta thường lắp thêm thiết bị nào để bảo vệ mạch điện và các thiết bị khi bị quá tải, ngắn mạch:

A.Công tắc điện.

B.Phích cắm điện.

C.Cầu chì.

D.Công tơ điện.

Câu 70. Ổ cắm điện có giá trị 250V – 10A có ý nghĩa:

A.điện áp định mức 10A, dòng điện định mức 250V.

B.công suất định mức 250V, dòng điện định mức 10A.

C.điện áp định mức 220V, công suất định mức 10A.

D.điện áp định mức 250V, dòng điện định mức 10A.

Câu 71. Ở mặt trên của công tơ điện có thông số kĩ thuật 10(40)A, ý nghĩa của số 40 là:

A.dòng điện cực đại.

B.dòng điện định mức.

C.dòng điện cho phép qua tải tối đa.

D.dòng điện cho phép quá tải tối thiểu.

Câu 72.Một công tắc điện có thông số như sau 250V – 5A. Ý nghĩa của thông số đó là:

A. Điện áp định mức 250V, dòng điện định mức 5A.

B. Điện áp định mức 25V, dòng điện định mức 5A.

C. Công suất định mức 250W, điện áp định mức 5A.

D. Công suất định mức 25W, điện áp định mức 5A.

Câu 73. Trên thân thiết bị điện có ghi Al – 220V – 2,0 mm2. Đây là thông số kĩ thuật của:

A. dây dẫn điện.

B. công tắc điện.

C. cầu dao điện.

D. aptomat.

Câu 74: Chức năng của công tắc 3 cực?

A. Điều khiển bật/tắt thiết bị điện từ 2 vị trí khác nhau.

B. Điều khiển bật/tắt thiết bị từ 1 vị trí.

C. Kích hoạt chế độ tiết kiệm năng lượng.

D. Điều chỉnh điện áp của nguồn điện cấp cho thiết bị.

Câu 75: Khi sử dụng công tắc 3 cực, nguồn điện được nối vào cực nào?

A. Cực động.

B. Cực tĩnh.

C. 1 cực động và 1 cực tĩnh .

D. Cả 3 cực.

Câu 76: Quan sát hình 10.3 và cho biết mạch điện gồm các thiết bị và đồ dùng điện nào?

A. 1 aptomat, 2 công tắc 3 cực, dây dẫn và 1 bóng đèn.

B. 1 cầu dao, 2 công tắc 3 cực, dây dẫn và 1 bóng đèn.

C. 1 aptomat, 2 công tắc 2 cực, dây điện và 1 bóng đèn.

D. 1 cầu dao, 2 công tắc 2 cực, dây điện và 1 bóng đèn.

Câu 77: Muốn điều khiển bóng đèn từ hai vị trí khác nhau, cần sử dụng:

- Công tắc hai cực.

B. Công tắc ba cực.

C. Công tắc hai cực hoặc công tắc ba cực.

D. Ổ cắm điện.

Câu 78: Công tắc ba cực là loại thiết bị đóng cắt điện với 3 chân tiếp điện, gồm:

A. 1 cực động và 2 cực tĩnh.

- 2 cực động và 1 cực tĩnh.

- 3 cực động.

- 3 cực tĩnh.

Câu 79: Hướng dẫn nào sau đây không đảm bào an toàn điện:

- Đi giày, dép và thực hiện lắp đặt mạch tại nơi khô ráo.

- Lắp đặt mạch điện hoàn chỉnh trước khi đấu nối mạch điện vào nguồn điện.

C. Đóng nguồn điện trước khi lắp đặt mạch điện.

D. Chỉ được bật nguồn điện khi đảm bảo mạch điện không có phần nào hở điện và không có người tiếp xúc hoặc có nguy cơ tiếp xúc với các phần hở điện đó.

Câu 80: Theo quy trình lắp mạch điện điều khiển một bóng đèn sử dụng hai công tắc, bước 2 là:

- Chuẩn bị đầy đủ vật tư, thiết bị điện và các công cụ hỗ trợ cần thiết trước khi lắp mạch điện.

B. Xác định vị trí nguồn lấy điện; đánh dấu vị trí lắp đặt công tắc và đèn.

C. Nối dây điện kết nối các thiết bị trong mạch điện.

D. Kiểm tra mạch điện.

Câu 81: Theo quy trình lắp mạch điện điều khiển một bóng đèn sử dụng hai công tắc, bước 3 là:

- Chuẩn bị đầy đủ vật tư, thiết bị điện và các công cụ hỗ trợ cần thiết trước khi lắp mạch điện.

- Xác định vị trí nguồn lấy điện; đánh dấu vị trí lắp đặt công tắc và đèn.

- Nối dây điện kết nối các thiết bị trong mạch điện.

D. Lắp công tắc vào bảng điện.

Câu 82: Theo quy trình lắp mạch điện điều khiển một bóng đèn sử dụng hai công tắc, bước 4 là:

- Chuẩn bị đầy đủ vật tư, thiết bị điện và các công cụ hỗ trợ cần thiết trước khi lắp mạch điện.

- Xác định vị trí nguồn lấy điện; đánh dấu vị trí lắp đặt công tắc và đèn.

C. Nối dây điện kết nối các thiết bị trong mạch điện.

D. Lắp công tắc vào bảng điện.

Câu 83: Theo quy trình lắp mạch điện điều khiển một bóng đèn sử dụng hai công tắc, bước cuối cùng là:

A. Nối mạch điện vào nguồn.

B. Xác định vị trí nguồn lấy điện; đánh dấu vị trí lắp đặt công tắc và đèn.

C. Nối dây điện kết nối các thiết bị trong mạch điện.

D. Kiểm tra mạch điện.